Rytwiany, 04.11.2020 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 3

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rytwiany

na energooszczędne typu LED”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje treść SIWZ:

## Pytanie 1

W dniu wczorajszym tj. 02.11.2020r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawców. 
W odpowiedzi nr 1 Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia zamieniając strumień świetlny modułu oprawy na całkowity strumień świetlny oprawy cytat: ”Zamawiający wyjaśnia, że podana 
w dokumentacji projektowej skuteczność świetlna oprawy, rozumiana jako strumień emitowany przez oprawę w uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej przez oprawę w ilości 12 000 lm dla opraw o mocy 75W oraz 10 000 lm dla opraw o mocy 62W należy rozumieć jako minimalną skuteczność świetlną całej oprawy”. Przypominamy, że dotychczasowy zapis w Opisie Technicznym brzmiał cytat: „zastosowane oprawy – droga wojewódzka DW 764 – LED module 12,000lm ... – 75W” oraz „zastosowane opraw drogi gminne – LED Module 10,000lm ... – 62W”.

W ten sposób nowo określony wymóg skuteczności świetlnej oprawy rażąco ogranicza konkurencję. Skuteczność 160 lm/W na poziomie oprawy potwierdzona certyfikatem ENEC+ dostępna jest na rynku tylko i wyłącznie u jednego producenta. Jest to więc rażące ograniczenie konkurencji. W związku 
z powyższym wnosimy o dopuszczenie minimalnego poziomu skuteczności świetlnej oprawy 146 lm/W, który i tak jest nieosiągalny dla większości producentów na rynku, ale przynajmniej otwiera drogę do wyboru między kilkoma producentami opraw.

Odpowiedź pytanie 1:

Zamawiający dopuszcza minimalny poziom skuteczności świetlnej oprawy na poziomie 140 lm/W.

W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania Zamawiający przesuwa termin składania 
i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 13.11.2020 r., 
w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

- treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

20.1 Ofertę należy złożyć w sposób opisany w pkt 19 SIWZ w terminie do dnia 13.11.2020 r. do godz. 10:00.

- treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

21.1	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2020  r., o godzinie 10:30  w siedzibie Zamawiającego

Wójt Gminy Rytwiany

mgr Grzegorz Forkasiewicz